## ls_load_local
mnemonic | kV | feeder_id | breaker_id | group_trip_id
KSTL | 132 | F1 | 105 | gbid_kstl_132
KSTL | 132 | F2 | 405 | gbid_kstl_132
TLTP | 132 | F1 | 505 | tlst_tltp_132
TTAN | 132 | F1 | 905 | pgdt_ttan_132
TTAN | 132 | F2 | 1005 | pgdt_ttan_132
ASTM | 132 | F1 | 805 | pgie_astm_132
ASTM | 132 | F2 | 905 | pgie_astm_132
BSTL | 275 | F1 | L15 | tlie_bstl_275
BSTL | 275 | F2 | L25 | tlie_bstl_275
JDSI | 132 | F1 | 505 | tgln_jdsi_132
JDSI | 132 | F2 | 605 | tgln_jdsi_132
PWSM | 275 | F1 | L15 | tklg_pwsm_275
PWSM | 275 | F2 | L25 | tklg_pwsm_275
MGST | 275 | F1 | L75 | olpt_mgst_275
MGST | 275 | F2 | L85 | olpt_mgst_275
ASMB | 132 | F1 | 105 | brgs_asmb_275
ASMB | 132 | F2 | 205 | brgs_asmb_275
MSWK | 132 | F1 | 705 | brgs_mswk_132
SRON | 132 | F2 | 905 | btgh_sron2_132
PWGR | 275 | F1 | L35 | bdng_pwgr_275
PWGR | 275 | F2 | L45 | bdng_pwgr_275
SRON | 132 | F1 | 505 | prid_sron_132
SRNW | 132 | F1 | 605 | prid_srnw_132
MWTA | 132 | F1 | 105 | sksp_mwta_132
MWTA | 132 | F2 | 205 | sksp_mwta_132
BLKG | 132/33 | T3 | 3T0 | blkg_33
BLKG | 132/33 | T4 | 4T0 | blkg_33
SRDR | 132/33 | T1 | 1T0 | srdr_33
SRDR | 132/33 | T2 | 2T0 | srdr_33
KCPK | 132/33 | T1 | 1T0 | kcpk_33
KCPK | 132/33 | T2 | 2T0 | kcpk_33
RSID | 132/11 | T1 | 31 | rsid_11
RSID | 132/11 | T2 | 32 | rsid_11
BKPR | 132/33 | T3 | 3T0 | bkpr_33
BKPR | 132/33 | T4 | 4T0 | bkpr_33
TPGR | 132/33 | T3 | 3T0 | tpgr_33
TPGR | 132/33 | T4 | 4T0 | tpgr_33
SDYN | 132/33 | T1 | 1T0 | sdyn_33
SDYN | 132/33 | T2 | 2T0 | sdyn_33
NLAI | 132/11 | T1 | 31 | nlai_11
NLAI | 132/11 | T2 | 32 | nlai_11
MUAR | 132/11 | T2 | 32 | muar_11
MUAR | 132/11 | T3 | 33 | muar_11
CBRU | 132/22 | T1 | 1T0 | cbru_22
CBRU | 132/22 | T2 | 2T0 | cbru_22
PGDT | 132/22 | T1 | 1T0 | pgdt_22
PGDT | 132/22 | T2 | 2T0 | pgdt_22
TMPI | 132/33 | T1 | 1T0 | tmpi_33
TMPI | 132/33 | T2 | 2T0 | tmpi_33
SARA | 132/33 | T1 | 1T0 | sara_33
SARA | 132/33 | T2 | 2T0 | sara_33
PKNI | 132/33 | T1 | 1T0 | pkni_33
PKNI | 132/33 | T2 | 2T0 | pkni_33
HPGH | 132/33 | T1 | 1T0 | hpgh_33
HPGH | 132/33 | T2 | 2T0 | hpgh_33
ESTK | 132/33 | T1 | 1T0 | estk_33
ESTK | 132/33 | T2 | 2T0 | estk_33
KRPH | 132/11 | T1 | 31 | krph_11
KRPH | 132/11 | T2 | 32 | krph_11
PKID | 132/11 | T1 | 31 | pkid_11
PKID | 132/11 | T2 | 32 | pkid_11
PKID | 132/33 | T3 | 3T0 | pkid_33
PKID | 132/33 | T4 | 4T0 | pkid_33
KVRT | 132/33 | T3 | 3T0 | kvrt_33
KVRT | 132/33 | T4 | 4T0 | kvrt_33
MLBU | 132/33 | T3 | 3T0 | mlbu_33
MLBU | 132/33 | T4 | 4T0 | mlbu_33
STIA | 132/33 | T1 | 1T0 | stia_33
STIA | 132/33 | T2 | 2T0 | stia_33
DCTY | 132/33 | T1 | 1T0 | dcty_33
DCTY | 132/33 | T2 | 2T0 | dcty_33
MJLR | 132/33 | T1 | 1T0 | mjlr_33
MJLR | 132/33 | T2 | 2T0 | mjlr_33
SHMS | 132/33 | T1 | 1T0 | shms_33
SHMS | 132/33 | T2 | 2T0 | shms_33
SCTY | 132/33 | T1 | 1T0 | scty_33
SCTY | 132/33 | T2 | 2T0 | scty_33
CJYA | 132/33 | T1 | 1T0 | cjya_33
CJYA | 132/33 | T2 | 2T0 | cjya_33
CJYA | 132/33 | T3 | 3T0 | cjya_33
DDSA | 132/33 | T3 | 3T0 | ddsa_33
DDSA | 132/33 | T4 | 4T0 | ddsa_33
MGON | 132/11 | T1 | 31 | mgon_11
MGON | 132/11 | T2 | 32 | mgon_11
PAUH | 132/33 | T1 | 1T0 | pauh_33
PAUH | 132/33 | T2 | 2T0 | pauh_33
TMOH | 132/33 | T3 | 3T0 | tmoh_33
TMOH | 132/33 | T4 | 4T0 | tmoh_33
KLBG | 132/33 | T3 | 3T0 | klbg_33
KLBG | 132/33 | T4 | 4T0 | klbg_33
NKAN | 132/33 | T1 | 1T0 | nkan_33
NKAN | 132/33 | T2 | 2T0 | nkan_33
TASK | 132/33 | T1 | 1T0 | task_33
TASK | 132/33 | T2 | 2T0 | task_33
SPKC | 132/33 | T3 | 3T0 | spkc_33
SPKC | 132/33 | T4 | 4T0 | spkc_33
SPKC | 132/33 | T5 | 5T0 | spkc_33
NUNI | 132/11 | T1 | 31 | nuni_11
NUNI | 132/11 | T2 | 32 | nuni_11
PLTG | 230 | WA18 1 | L15 | pltg_wa18_230
PLTG | 230 | WA18 2 | L25 | pltg_wa18_230
TBRU | 132/22 | T1 | 1T0 | tbru_22
TBRU | 132/22 | T2 | 2T0 | tbru_22
KRYG | 132/33 | T1 | 1T0 | kryg_33
KRYG | 132/33 | T2 | 2T0 | kryg_33
SHEL | 132 | F1 |  | tjgs_shel_132
SHEL | 132 | F2 |  | tjgs_shel_132
HCOM | 132/33 | T1 | 1T0 | hcom_33
HCOM | 132/33 | T2 | 2T0 | hcom_33
SHAE | 132/33 | T3 | 3T0 | shae_33
SHAE | 132/33 | T4 | 4T0 | shae_33
SHAE | 132/33 | T5 | 5T0 | shae_33
SHAS | 132/33 | T1 | 1T0 | shas_33
SHAS | 132/33 | T2 | 2T0 | shas_33
PCOR | 132/33 | T2 | 2T0 | pcor_33
PCOR | 132/33 | T3 | 3T0 | pcor_33
PCOR | 132/33 | T4 | 4T0 | pcor_33
JTGH | 132/11 | T1 | 31 | jtgh_11
JTGH | 132/11 | T2 | 32 | jtgh_11
SJAY | 132/33 | T1 | 1T0 | sjay_33
SJAY | 132/33 | T2 | 2T0 | sjay_33
INTN | 132/33 | T3 | 3T0 | intn_33
INTN | 132/33 | T4 | 4T0 | intn_33
INTN | 132/11 | T1 | 31 | intn_11
INTN | 132/11 | T2 | 32 | intn_11
MPSS | 132/11 | T1 | 31 | mpss_11
MPSS | 132/11 | T2 | 32 | mpss_11
TJUG | 132/33 | T1 | 1T0 | tjug_33
TJUG | 132/33 | T2 | 2T0 | tjug_33
MJYA | 132/11 | T1 | 31 | mjya_11
MJYA | 132/11 | T2 | 32 | mjya_11
BRGS | 132/11 | T1 | 31 | brgs_11
BRGS | 132/11 | T2 | 32 | brgs_11
IGBK | 132/11 | T1 | 31 | igbk_11
IGBK | 132/11 | T2 | 32 | igbk_11
IGBK | 132/33 | T3 | 3T0 | igbk_33
IGBK | 132/33 | T4 | 4T0 | igbk_33
NKST | 132/33 | T3 | 3T0 | nkst_33
NKST | 132/33 | T4 | 4T0 | nkst_33
BBTG | 132/33 | T3 | 3T0 | bbtg_33
BBTG | 132/33 | T4 | 4T0 | bbtg_33
BIMK | 132/11 | T1 | 31 | bimk_11
BIMK | 132/11 | T2 | 32 | bimk_11
BIMK | 132/33 | T3 | 3T0 | bimk_33
BIMK | 132/33 | T4 | 4T0 | bimk_33
BNTG | 132/11 | T1 | 31 | bntg_11
BNTG | 132/11 | T2 | 32 | bntg_11
BWTN | 132/33 | T1 | 1T0 | bwtn_33
BWTN | 132/33 | T2 | 2T0 | bwtn_33
BWTN | 132/11 | T5 | 35 | bwtn_11
PRGS | 132/33 | T3 | 3T0 | prgs_33
PRGS | 132/33 | T4 | 4T0 | prgs_33
AMPG | 132/33 | T3 | 3T0 | ampg_33
AMPG | 132/33 | T4 | 4T0 | ampg_33
AHTM | 132/33 | T1 | 1T0 | ahtm_33
AHTM | 132/33 | T2 | 2T0 | ahtm_33
BJLL | 132/33 | T1 | 1T0 | bjll_33
BJLL | 132/33 | T2 | 2T0 | bjll_33
KBRU | 132/33 | T1 | 1T0 | kbru_33
KBRU | 132/33 | T3 | 3T0 | kbru_33
KBRU | 132/33 | T5 | 5T0 | kbru_33
PJST | 132/33 | T1 | 1T0 | pjst_33
PJST | 132/33 | T2 | 2T0 | pjst_33
PGTC | 132/33 | T1 | 1T0 | pgtc_33
PGTC | 132/33 | T2 | 2T0 | pgtc_33
PGIE | 132/22 | T1 | 1T0 | pgie_22
PGIE | 132/22 | T2 | 2T0 | pgie_22
PGIE | 132/22 | T3 | 3T0 | pgie_22
PCHJ | 132/33 | T1 | 1T0 | pchj_33
PCHJ | 132/33 | T2 | 2T0 | pchj_33
NSDA | 132/33 | T1 | 1T0 | nsda_33
NSDA | 132/33 | T2 | 2T0 | nsda_33
SDAM | 132/33 | T1 | 1T0 | sdam_33
SDAM | 132/33 | T2 | 2T0 | sdam_33
NSPK | 132/33 | T1 | 1T0 | nspk_33
NSPK | 132/33 | T2 | 2T0 | nspk_33
SRDN | 132/33 | T1 | 1T0 | srdn_33
SRDN | 132/33 | T2 | 2T0 | srdn_33
LKUT | 132/11 | T1 | 31 | lkut_11
LKUT | 132/11 | T2 | 32 | lkut_11
TGLN | 132/11 | T1 | 31 | tgln_11
TGLN | 132/11 | T2 | 32 | tgln_11
TGLN | 132/11 | T3 | 33 | tgln_11
KSTR | 132/11 | T1 | 31 | kstr_11
KSTR | 132/11 | T2 | 32 | kstr_11
NRWG | 132/33 | T1 | 1T0 | nrwg_33
NRWG | 132/33 | T2 | 2T0 | nrwg_33
TMSY | 132/33 | T1 | 1T0 | tmsy_33
TMSY | 132/33 | T2 | 2T0 | tmsy_33
MTNH | 132/33 | T5 | 5T0 | mtnh_33
MTNH | 132/33 | T6 | 6T0 | mtnh_33
MTNH | 132/11 | T1 | 31 | mtnh_11
MTNH | 132/11 | T2 | 32 | mtnh_11
MTNH | 132/11 | T3 | 33 | mtnh_11
PPJG | 132/11 | T1 | 11 | ppjg_11
PPJG | 132/11 | T2 | 11 | ppjg_11
TKMG | 132/11 | T1 | 11 | tkmg_11
TKMG | 132/11 | T2 | 11 | tkmg_11
TJID | 132/33 | T3 | 3T0 | tjid_33
TJID | 132/33 | T4 | 4T0 | tjid_33
TJID | 132/11 | T1 | 31 | tjid_11
TJID | 132/11 | T2 | 32 | tjid_11
TTJF | 132/11 | T1 | 31 | ttjf_11
TTJF | 132/11 | T2 | 32 | ttjf_11
STRA | 132/11 | T1 | 31 | stra_11
STRA | 132/11 | T2 | 32 | stra_11
BNTG | 132/11 | T1 | 31 | bntg_11
BNTG | 132/11 | T2 | 32 | bntg_11
RBDR | 132/33 | T3 | 3T0 | rbdr_33
RBDR | 132/33 | T4 | 4T0 | rbdr_33
RBDR | 132/11 | T1 | 31 | rbdr_11
RBDR | 132/11 | T2 | 32 | rbdr_11
BNTA | 132/11 | T1 | 31 | bnta_11
BNTA | 132/11 | T2 | 32 | bnta_11
KLIP | 132/33 | T3 | 3T0 | klip_33
KLIP | 132/33 | T4 | 4T0 | klip_33
KLIP | 132/11 | T1 | 31 | klip_11
KLIP | 132/11 | T2 | 32 | klip_11
JNKA | 132/33 | T7 | 7T0 | jnka_33
JNKA | 132/11 | T1 | 31 | jnka_11
JNKA | 132/11 | T2 | 32 | jnka_11
JTUT | 132/33 | T1 | 1T0 | jtut_33
JTUT | 132/33 | T2 | 2T0 | jtut_33
ATJN | 132/33 | T3 | 3T0 | atjn_33
ATJN | 132/33 | T4 | 4T0 | atjn_33
GRUN | 132/11 | T1 | 31 | grun_11
GRUN | 132/11 | T2 | 32 | grun_11
JENG | 132/33 | T1 | 1T0 | jeng_33
JENG | 132/33 | T2 | 2T0 | jeng_33
LMUT | 132/33 | T1 | 1T0 | lmut_33
LMUT | 132/33 | T2 | 2T0 | lmut_33
LMTM | 132/33 | T3 | 3T0 | lmtm_33
LMTM | 132/33 | T4 | 4T0 | lmtm_33
MDAM | 132/33 | T1 | 1T0 | mdam_33
MDAM | 132/33 | T2 | 2T0 | mdam_33
BCVS | 132/33 | T3 | 3T0 | bcvs_33
BCVS | 132/33 | T4 | 4T0 | bcvs_33
PRJA | 132/11 | T1 | 31 | prja_11
PRJA | 132/11 | T2 | 32 | prja_11
CAAH | 132/11 | T3 | 33 | caah_11
CAAH | 132/11 | T4 | 34 | caah_11
BKPG | 132/11 | T1 | 31 | bkpg_11
BKPG | 132/11 | T2 | 32 | bkpg_11
BSPT | 132/33 | T3 | 3T0 | bspt_33
BSPT | 132/33 | T4 | 4T0 | bspt_33
BSPT | 132/11 | T1 | 31 | bspt_11
BSPT | 132/11 | T2 | 32 | bspt_11
KSGT | 132 | F1 | 110 | ksgt_132
KSGT | 132 | F2 | 210 | ksgt_132
SGMT | 132/11 | T1 | 31 | sgmt_11
SGMT | 132/11 | T2 | 32 | sgmt_11
GMAS | 132/11 | T1 | 31 | gmas_11
GMAS | 132/11 | T2 | 32 | gmas_11
PBSR | 132/33 | T3 | 3T0 | pbsr_33
PBSR | 132/33 | T4 | 4T0 | pbsr_33
PBSR | 132/11 | T1 | 31 | pbsr_11
PBSR | 132/11 | T2 | 32 | pbsr_11
BAHA | 132/33 | T3 | 3T0 | baha_33
BAHA | 132/33 | T4 | 4T0 | baha_33
BAHA | 132/11 | T1 | 31 | baha_11
BAHA | 132/11 | T2 | 32 | baha_11
SPTG | 132/11 | T1 | 31 | sptg_11
SPTG | 132/11 | T2 | 32 | sptg_11
SPTG | 132/33 | T3 | 3T0 | sptg_33
SPTG | 132/33 | T4 | 4T0 | sptg_33
KKWG | 132/11 | T1 | 31 | kkwg_11
KKWG | 132/11 | T2 | 32 | kkwg_11
KPLH | 132/11 | T1 | 31 | kplh_11
KPLH | 132/11 | T2 | 32 | kplh_11
JMTH | 132/11 | T1 | 31 | jmth_11
JMTH | 132/11 | T2 | 32 | jmth_11
TKAK | 132/11 | T1 | 31 | tkak_11
TKAK | 132/11 | T2 | 32 | tkak_11
TKID | 132/11 | T1 | 31 | tkid_11
TKID | 132/11 | T2 | 32 | tkid_11
XNYI | 132 | F1 | 105 | xnss_xnyi_132
XNYI | 132 | F2 | 205 | xnss_xnyi_132
UPSR | 132/11 | T1 | 31 | upsr_11
UPSR | 132/11 | T2 | 32 | upsr_11
UPSR | 132/33 | T3 | 3T0 | upsr_33
UPSR | 132/33 | T4 | 4T0 | upsr_33
MCOP | 132/11 | T1 | 31 | mcop_11
MCOP | 132/11 | T2 | 32 | mcop_11
MCOP | 132/33 | T3 | 3T0 | mcop_33
MCOP | 132/33 | T4 | 4T0 | mcop_33
BTGA | 132/33 | T1 | 1T0 | btga_33
BTGA | 132/33 | T2 | 2T0 | btga_33
BTGA | 132/33 | T3 | 3T0 | btga_33
BBDG | 132/33 | T1 | 1T0 | bbdg_33
BBDG | 132/33 | T2 | 2T0 | bbdg_33
GRSK | 132/11 | T1 | 31 | grsk_11
GRSK | 132/11 | T2 | 32 | grsk_11
KPTR | 132/22 | T1 | 1T0 | kptr_22
KPTR | 132/22 | T2 | 2T0 | kptr_22
SDAI | 132/22 | T7 | 37 | sdai_22
SDAI | 132/22 | T8 | 38 | sdai_22
LKIN | 132/22 | T1 | 1T0 | lkin_22
LKIN | 132/22 | T2 | 2T0 | lkin_22
SONG | 132/11 | T1 | 31 | song_11
SONG | 132/11 | T2 | 32 | song_11
MTKB | 132/11 | T1 | 31 | mtkb_11
MTKB | 132/11 | T2 | 32 | mtkb_11
TMID | 132/11 | T1 | 31 | tmid_11
TMID | 132/11 | T2 | 32 | tmid_11
TMID | 132/33 | T3 | 3T0 | tmid_33
TMID | 132/33 | T4 | 4T0 | tmid_33
GLGR | 132/33 | T1 | 1T0 | glgr_33
GLGR | 132/33 | T2 | 2T0 | glgr_33
GLGR | 132/33 | T3 | 3T0 | glgr_33
BMTR | 132/33 | T1 | 1T0 | bmtr_33
BMTR | 132/33 | T2 | 2T0 | bmtr_33
BKWS | 132/33 | T1 | 1T0 | bkws_33
BKWS | 132/33 | T2 | 2T0 | bkws_33
KGAR | 132/33 | T3 | 3T0 | kgar_33
KGAR | 132/33 | T4 | 4T0 | kgar_33
SHAW | 132/33 | T3 | 3T0 | shaw_33
SHAW | 132/33 | T4 | 4T0 | shaw_33
SHAW | 132/11 | T1 | 31 | shaw_11
SHAW | 132/11 | T2 | 32 | shaw_11
SHAN | 132/11 | T1 | 31 | shan_11
SHAN | 132/11 | T2 | 32 | shan_11
SHAN | 132/11 | T3 | 33 | shan_11
SHLB | 132/33 | T1 | 1T0 | shlb_33
SHLB | 132/33 | T2 | 2T0 | shlb_33
BBTC | 132/33 | T1 | 1T0 | bbtc_33
BBTC | 132/33 | T2 | 2T0 | bbtc_33
BDNG | 132/33 | T1 | 1T0 | bdng_33
BDNG | 132/33 | T2 | 2T0 | bdng_33
KULN | 132/33 | T1 | 1T0 | kuln_33
KULN | 132/33 | T2 | 2T0 | kuln_33
DGUN | 132/11 | T1 | 31 | dgun_11
DGUN | 132/11 | T2 | 32 | dgun_11
CHRG | 132/11 | T1 | 31 | chrg_11
CHRG | 132/11 | T2 | 32 | chrg_11
KLUG | 132/11 | T1 | 31 | klug_11
KLUG | 132/11 | T2 | 32 | klug_11
MAJD | 132/22 | T1 | 1T0 | majd_22
MAJD | 132/22 | T2 | 2T0 | majd_22
DGID | 132/33 | T1 | 1T0 | dgid_33
DGID | 132/33 | T2 | 2T0 | dgid_33
CKAI | 132/33 | T1 | 31 | ckai_33
CKAI | 132/33 | T2 | 32 | ckai_33
PAUH | 132/11 | T3 | 35 | pauh_11
PAUH | 132/11 | T4 | 36 | pauh_11
BMYK | 132/11 | T1 | 31 | bmyk_11
BMYK | 132/11 | T2 | 32 | bmyk_11
BMYK | 132/33 | T3 | 3T0 | bmyk_33
BMYK | 132/33 | T4 | 4T0 | bmyk_33
PRID | 132/33 | T1 | 1T0 | prid_33
PRID | 132/33 | T2 | 2T0 | prid_33
PRID | 132/33 | T3 | 3T0 | prid_33
PRID | 132/33 | T4 | 4T0 | prid_33
PCHP | 132/33 | T1 | 1T0 | pchp_33
PCHP | 132/33 | T2 | 2T0 | pchp_33
PCHP | 132/33 | T3 | 3T0 | pchp_33
CBPS | 132/33 | T3 | 3T0 | cbps_33
CBPS | 132/33 | T4 | 4T0 | cbps_33
SHAB | 132/33 | T1 | 1T0 | shab_33
SHAB | 132/33 | T2 | 2T0 | shab_33
SGBT | 132/33 | T1 | 1T0 | sgbt_33
SGBT | 132/33 | T2 | 2T0 | sgbt_33
JELI | 132/33 | T1 | 1T0 | jeli_33
JELI | 132/33 | T2 | 2T0 | jeli_33
PPTH | 132/33 | T1 | 1T0 | ppth_33
PPTH | 132/33 | T2 | 2T0 | ppth_33
SJTH | 132/33 | T1 | 1T0 | sjth_33
SJTH | 132/33 | T2 | 2T0 | sjth_33
SJTH | 132/33 | T5 | 5T0 | sjth_33
ZRNA | 132/11 | T1 | 31 | zrna_11
ZRNA | 132/11 | T2 | 32 | zrna_11
CHNG | 132/11 | T1 | 31 | chng_11
CHNG | 132/11 | T2 | 32 | chng_11
CHNG | 132/33 | T3 | 3T0 | chng_33
CHNG | 132/33 | T4 | 4T0 | chng_33
BMKA | 132/11 | T1 | 31 | bmka_11
BMKA | 132/11 | T2 | 32 | bmka_11
BVTA | 132/11 | T1 | 31 | bvta_11
BVTA | 132/11 | T2 | 32 | bvta_11
MMKA | 132/11 | T1 | 31 | mmka_11
MMKA | 132/11 | T2 | 32 | mmka_11
MFDR | 132 | F1 | 110 | tgbu_mfdr_132
HLNM | 132 | F1 | 205 | smrk_hlnm_132
TGBU | 132/11 | T1 | 31 | tgbu_11
TGBU | 132/11 | T2 | 32 | tgbu_11
TGBU | 132/33 | T3 | 3T0 | tgbu_33
TGBU | 132/33 | T4 | 4T0 | tgbu_33
BRBI | 132/11 | T1 | 31 | brbi_11
BRBI | 132/11 | T2 | 32 | brbi_11
BRBI | 132/33 | T3 | 3T0 | brbi_33
BRBI | 132/33 | T4 | 4T0 | brbi_33
KBRG | 132/11 | T1 | 31 | kbrg_11
KBRG | 132/11 | T2 | 32 | kbrg_11
KBRG | 132/33 | T3 | 3T0 | kbrg_33
KBRG | 132/33 | T4 | 4T0 | kbrg_33
KTGU | 132/11 | T1 | 31 | ktgu_11
KTGU | 132/11 | T2 | 32 | ktgu_11
KTGU | 132/11 | T3 | 33 | ktgu_11
KTGU | 132/11 | T4 | 34 | ktgu_11
GBDK | 132/11 | T1 | 31 | gbdk_11
GBDK | 132/11 | T2 | 32 | gbdk_11
GBDK | 132/33 | T3 | 3T0 | gbdk_33
GBDK | 132/33 | T4 | 4T0 | gbdk_33
BRKT | 132/33 | T1 | 1T0 | brkt_33
BRKT | 132/33 | T2 | 2T0 | brkt_33
BRKT | 132/33 | T3 | 3T0 | brkt_33
KLAI | 132/11 | T1 | 31 | klai_11
KLAI | 132/11 | T2 | 32 | klai_11
SLNG | 132/11 | T1 | 31 | slng_11
SLNG | 132/11 | T2 | 32 | slng_11
SLNG | 132/33 | T3 | 3T0 | slng_33
SLNG | 132/33 | T4 | 4T0 | slng_33
SNAI | 132/11 | T1 | 31 | snai_11
SNAI | 132/11 | T2 | 32 | snai_11
SNAI | 132/33 | T3 | 3T0 | snai_33
SNAI | 132/33 | T4 | 4T0 | snai_33
TTKJ | 132/33 | T1 | 1T0 | ttkj_33
TTKJ | 132/33 | T2 | 2T0 | ttkj_33
BTAI | 132/33 | T1 | 1T0 | btai_33
BTAI | 132/33 | T2 | 2T0 | btai_33
KULE | 132/33 | T1 | 1T0 | kule_33
KULE | 132/33 | T2 | 2T0 | kule_33
KLPV | 132/33 | T1 | 1T0 | klpv_33
KLPV | 132/33 | T2 | 2T0 | klpv_33
TKBU | 132/33 | T1 | 1T0 | tkbu_33
TKBU | 132/33 | T2 | 2T0 | tkbu_33
TPOI | 132/22 | T1 | 1T0 | tpoi_22
TPOI | 132/22 | T2 | 2T0 | tpoi_22
TPOI | 132/22 | T3 | 3T0 | tpoi_22
BPHT | 132/11 | T1 | 31 | bpht_11
BPHT | 132/11 | T2 | 32 | bpht_11
TPCH | 132/11 | T1 | 31 | tpch_11
TPCH | 132/11 | T2 | 32 | tpch_11
YGPG | 132/11 | T1 | 31 | ygpg_11
YGPG | 132/11 | T2 | 32 | ygpg_11
MERU | 132/33 | T3 | 3T0 | meru_33
MERU | 132/33 | T4 | 4T0 | meru_33
PROT | 132/33 | T1 | 1T0 | prot_33
PROT | 132/33 | T2 | 2T0 | prot_33
PROT | 132/33 | T3 | 3T0 | prot_33
KLAT | 132/11 | T1 | 31 | klat_11
KLAT | 132/11 | T2 | 32 | klat_11
UMKA | 132/11 | T1 | 31 | umka_11
UMKA | 132/11 | T2 | 32 | umka_11
UMKA | 132/33 | T3 | 3T0 | umka_33
UMKA | 132/33 | T4 | 4T0 | umka_33
TEWA | 132/33 | T1 | 1T0 | tewa_33
TEWA | 132/33 | T2 | 2T0 | tewa_33
IMBI | 132/33 | T3 | 3T0 | imbi_33
IMBI | 132/33 | T4 | 4T0 | imbi_33
IMBI | 132/33 | T5 | 5T0 | imbi_33
KDSA | 132/33 | T3 | 3T0 | kdsa_33
KDSA | 132/33 | T4 | 4T0 | kdsa_33
KDSA | 132/33 | T5 | 5T0 | kdsa_33
GWAY | 132/33 | T1 | 1T0 | gway_33
GWAY | 132/33 | T2 | 2T0 | gway_33
JNKO | 132 | F1 | 205 | vdor_btbn_jnko_132
VDOR | 132/11 | T1 | 31 | vdor_11
VDOR | 132/11 | T2 | 32 | vdor_11
VDOR | 132/11 | T7 | 31 | vdor_11
PBTR | 132/11 | T1 | 31 | pbtr_11
PBTR | 132/11 | T2 | 32 | pbtr_11
NTBL | 132/11 | T1 | 31 | ntbl_11
NTBL | 132/11 | T2 | 32 | ntbl_11
SPNG | 132/33 | T1 | 1T0 | spng_33
SPNG | 132/33 | T2 | 2T0 | spng_33
PJAM | 132/11 | T1 | 31 | pjam_11
PJAM | 132/11 | T2 | 32 | pjam_11
PJAM | 132/33 | T3 | 3T0 | pjam_33
PJAM | 132/33 | T4 | 4T0 | pjam_33
MTIN | 132/11 | T3 | 3T0 | mtin_11
MTIN | 132/11 | T4 | 4T0 | mtin_11
BRNG | 132/11 | T1 | 31 | brng_11
BRNG | 132/11 | T2 | 32 | brng_11
BRNG | 132/33 | T3 | 3T0 | brng_33
BRNG | 132/33 | T4 | 4T0 | brng_33
BRNG | 132/33 | T5 | 5T0 | brng_33
BRNG | 132/33 | T6 | 6T0 | brng_33
SMYH | 132/11 | T1 | 31 | smyh_11
SMYH | 132/11 | T2 | 32 | smyh_11
KEST | 132/33 | T1 | 1T0 | kest_33
KEST | 132/33 | T2 | 2T0 | kest_33
AMID | 132/11 | T1 | 31 | amid_11
AMID | 132/11 | T2 | 32 | amid_11
AMID | 132/33 | T3 | 3T0 | amid_33
AMID | 132/33 | T4 | 4T0 | amid_33
BHGT | 132/11 | T1 | 31 | bhgt_11
BHGT | 132/11 | T2 | 32 | bhgt_11
BMKM | 132/33 | T1 | 1T0 | bmkm_33
BMKM | 132/33 | T2 | 2T0 | bmkm_33
PLGI | 132/33 | T1 | 1T0 | plgi_33
PLGI | 132/33 | T2 | 2T0 | plgi_33
UTRM | 132/22 | T1 | 1T0 | utrm_22
UTRM | 132/22 | T2 | 2T0 | utrm_22
UTRM | 132/33 | T3 | 3T0 | utrm_33
UTRM | 132/33 | T4 | 4T0 | utrm_33
KTGI | 132/11 | T3 | 31 | ktgi_11
KTGI | 132/11 | T4 | 32 | ktgi_11
PUBB | 132/22 | T1 | 1T0 | pubb_22
PUBB | 132/22 | T2 | 2T0 | pubb_22
RNGM | 132/11 | T1 | 31 | rngm_11
RNGM | 132/11 | T2 | 32 | rngm_11
KLID | 132/11 | T1 | 31 | klid_11
KLID | 132/11 | T2 | 32 | klid_11
KLID | 132/11 | T3 | 33 | klid_11
KLID | 132/11 | T4 | 34 | klid_11
NYOR | 132/11 | T1 | 31 | nyor_11
NYOR | 132/11 | T2 | 32 | nyor_11
MSNG | 132/11 | T1 | 31 | msng_11
MSNG | 132/11 | T2 | 32 | msng_11
MSNG | 132/33 | T3 | 3T0 | msng_33
MSNG | 132/33 | T4 | 4T0 | msng_33
TGMK | 132/33 | T1 | 1T0 | msng_33
TGMK | 132/33 | T2 | 2T0 | tgmk_33
TGMK | 132/33 | T3 | 3T0 | tgmk_33
KGAR | 132/11 | T1 | 31 | kgar_11
KGAR | 132/11 | T2 | 32 | kgar_11
SIKD | 132/33 | T3 | 3T0 | sikd_33
SIKD | 132/33 | T4 | 4T0 | sikd_33
LKDG | 132/33 | T3 | 3T0 | lkdg_33
LKDG | 132/33 | T4 | 4T0 | lkdg_33
SJTC | 132/33 | T1 | 1T0 | sjtc_33
SJTC | 132/33 | T2 | 2T0 | sjtc_33
BBRU | 132/33 | T1 | 1T0 | bbru_33
BBRU | 132/33 | T2 | 2T0 | bbru_33
SMRK | 132/11 | T1 | 31 | smrk_11
SMRK | 132/11 | T2 | 32 | smrk_11
HLNN | 132 | F1 | 110 | smrk_hlnn_132
HLNN | 132 | F2 | 210 | smrk_hlnn_132
HLNN | 132 | F3 | 310 | smrk_hlnn_132
HLNN | 132 | F3 | 410 | smrk_hlnn_132
SELG | 132/11 | T1 | 31 | selg_11
SELG | 132/11 | T2 | 32 | selg_11
STUL | 132/22 | T1 | 1T0 | stul_22
STUL | 132/22 | T2 | 2T0 | stul_22
SGAD | 132/11 | T1 | 31 | sgad_11
SGAD | 132/11 | T2 | 32 | sgad_11
SGAD | 132/11 | T3 | 33 | sgad_11
SGAD | 132/11 | T4 | 34 | sgad_11
PSRI | 132/11 | T1 | 31 | psri_11
PSRI | 132/11 | T2 | 32 | psri_11
SSLG | 132/11 | T1 | 31 | sslg_11
SSLG | 132/11 | T2 | 32 | sslg_11
PYSF | 132/11 | T1 | 31 | pysf_11
PYSF | 132/11 | T2 | 32 | pysf_11
PJML | 132/11 | T3 | 31 | pjml_11
PJML | 132/11 | T4 | 32 | pjml_11
PKAN | 132/11 | T1 | 31 | pkan_11
PKAN | 132/11 | T2 | 32 | pkan_11
PKAN | 132/11 | T3 | 33 | pkan_11
RPTS | 132/11 | T1 | 31 | rpts_11
RPTS | 132/11 | T2 | 32 | rpts_11
RNGT | 132/11 | T1 | 31 | rngt_11
RNGT | 132/11 | T2 | 32 | rngt_11
RNGT | 132/11 | T3 | 33 | rngt_11
GPTH | 132/33 | T1 | 1T0 | gpth_33
GPTH | 132/33 | T2 | 2T0 | gpth_33
PMKA | 132/33 | T1 | 1T0 | pmka_33
PMKA | 132/33 | T2 | 2T0 | pmka_33
DKMT | 132/33 | T1 | 1T0 | dkmt_33
DKMT | 132/33 | T2 | 2T0 | dkmt_33
DBAY | 132/33 | T1 | 1T0 | dbay_33
DBAY | 132/33 | T2 | 2T0 | dbay_33
ELMW | 132/33 | T1 | 1T0 | elmw_33
ELMW | 132/33 | T2 | 2T0 | elmw_33
PGEH | 132/33 | T1 | 1T0 | pgeh_33
PGEH | 132/33 | T2 | 2T0 | pgeh_33
JDHL | 132/33 | T1 | 1T0 | jdhl_33
JDHL | 132/33 | T2 | 2T0 | jdhl_33
IOIM | 132/33 | T1 | 1T0 | ioim_33
IOIM | 132/33 | T2 | 2T0 | ioim_33
KERC | 132/33 | T1 | 1T0 | kerc_33
KERC | 132/33 | T2 | 2T0 | kerc_33
TTKJ | 132/33 | T1 | 1T0 | ttkj_33
TTKJ | 132/33 | T2 | 2T0 | ttkj_33
PBTR | 132/11 | T1 | 31 | pbtr_11
PBTR | 132/11 | T2 | 32 | pbtr_11
DMHT | 132/33 | T1 | 1T0 | dmht_33
DMHT | 132/33 | T2 | 2T0 | dmht_33
NKST | 132/33 | T3 | 3T0 | nkst_33
NKST | 132/33 | T4 | 4T0 | nkst_33
PULU | 132/33 | T1 | 1T0 | pulu_33
PULU | 132/33 | T2 | 2T0 | pulu_33
SSWW | 132/33 | T1 | 1T0 | ssww_33
SSWW | 132/33 | T2 | 2T0 | ssww_33
PNWR | 132/11 | T1 | 31 | pnwr_11
PNWR | 132/11 | T2 | 32 | pnwr_11
BPHT | 132/11 | T1 | 31 | bpht_11
BPHT | 132/11 | T2 | 32 | bpht_11
MSNG | 132/11 | T1 | 31 | msng_11
MSNG | 132/11 | T2 | 32 | msng_11
MSNG | 132/33 | T3 | 3T0 | msng_33
MSNG | 132/33 | T4 | 4T0 | msng_33
KLCC | 132/11 | T1 | 31 | klcc_11
KLCC | 132/11 | T2 | 32 | klcc_11
SPID | 132/11 | T1 | 31 | spid_11
SPID | 132/11 | T2 | 32 | spid_11
SPID | 132/33 | T3 | 3T0 | spid_33
SPID | 132/33 | T4 | 4T0 | spid_33
GBNG | 132/11 | T1 | 31 | gbng_11
GBNG | 132/11 | T2 | 32 | gbng_11
GBNG | 132/33 | T3 | 3T0 | gbng_33
GBNG | 132/33 | T4 | 4T0 | gbng_33
BLPS | 132/33 | T1 | 1T0 | blps_33
BLPS | 132/33 | T2 | 2T0 | blps_33
KKUP | 132/11 | T1 | 31 | kkup_11
KKUP | 132/11 | T2 | 32 | kkup_11
TGBU | 132/11 | T1 | 31 | tgbu_11
TGBU | 132/11 | T2 | 32 | tgbu_11
TGBU | 132/33 | T3 | 3T0 | tgbu_33
TGBU | 132/33 | T4 | 4T0 | tgbu_33
KTIH | 132/11 | T1 | 31 | ktih_11
KTIH | 132/11 | T2 | 32 | ktih_11
PSRI | 132/11 | T1 | 31 | psri_11
PSRI | 132/11 | T2 | 32 | psri_11
GRNE | 132/33 | T1 | 1T0 | grne_33
GRNE | 132/33 | T2 | 2T0 | grne_33
CBJN | 132/11 | T1 | 31 | cbjn_11
CBJN | 132/11 | T2 | 32 | cbjn_11
CBJN | 132/33 | T3 | 3T0 | cbjn_33
CBJN | 132/33 | T4 | 4T0 | cbjn_33
MTKB | 132/11 | T1 | 31 | mtkb_11
MTKB | 132/11 | T2 | 32 | mtkb_11
JMTH | 132/11 | T1 | 31 | jmth_11
JMTH | 132/11 | T2 | 32 | jmth_11
MCRS | 132/33 | T1 | 1T0 | mcrs_33
MCRS | 132/33 | T2 | 2T0 | mcrs_33
PVBJ | 132/33 | T1 | 1T0 | pvbj_33
PVBJ | 132/33 | T2 | 2T0 | pvbj_33
FCTR | 132/33 | T1 | 1T0 | fctr_33
FCTR | 132/33 | T2 | 2T0 | fctr_33
PNGA | 132/33 | T1 | 1T0 | pnga_33
PNGA | 132/33 | T2 | 2T0 | pnga_33
SRBI | 132/33 | T1 | 1T0 | srbi_33
SRBI | 132/33 | T2 | 2T0 | srbi_33
JBSK | 132/33 | T1 | 1T0 | jbsk_33
JBSK | 132/33 | T2 | 2T0 | jbsk_33
SHTE | 132/33 | T1 | 1T0 | shte_33
SHTE | 132/33 | T2 | 2T0 | shte_33
ADAM | 132/33 | T1 | 1T0 | adam_33
ADAM | 132/33 | T2 | 2T0 | adam_33
MSAI | 132/33 | T1 | 1T0 | msai_33
MSAI | 132/33 | T2 | 2T0 | msai_33
MERY | 132/33 | T1 | 1T0 | mery_33
MERY | 132/33 | T2 | 2T0 | mery_33
TGTK | 132/33 | T1 | 1T0 | tgtk_33
TGTK | 132/33 | T2 | 2T0 | tgtk_33
SDNK | 132/33 | T1 | 1T0 | sdnk_33
SDNK | 132/33 | T2 | 2T0 | sdnk_33
PGAD | 132/33 | T1 | 1T0 | pgad_33
PGAD | 132/33 | T2 | 2T0 | pgad_33
JING | 132/33 | T1 | 1T0 | jing_33
JING | 132/33 | T2 | 2T0 | jing_33
SNWG | 132/33 | T1 | 1T0 | snwg_33
SNWG | 132/33 | T2 | 2T0 | snwg_33
TINE | 132/33 | T1 | 1T0 | tine_33
TINE | 132/33 | T2 | 2T0 | tine_33
CBJC | 132/11 | T3 | 33 | cbjc_11
CBJC | 132/11 | T4 | 34 | cbjc_11
CBJC | 132/33 | T1 | 1T0 | cbjc_33
CBJC | 132/33 | T2 | 2T0 | cbjc_33
MTRE | 132/33 | T1 | 1T0 | mtre_33
MTRE | 132/33 | T2 | 2T0 | mtre_33
MWSN | 132/33 | T1 | 1T0 | mwsn_33
MWSN | 132/33 | T2 | 2T0 | mwsn_33
PLGI | 132/33 | T1 | 1T0 | plgi_33
PLGI | 132/33 | T2 | 2T0 | plgi_33
VMBR | 132/33 | T1 | 1T0 | vmbr_33
VMBR | 132/33 | T2 | 2T0 | vmbr_33
VMBR | 132/33 | T3 | 3T0 | vmbr_33
VMBR | 132/33 | T4 | 4T0 | vmbr_33
ICNC | 132/33 | T1 | 1T0 | icnc_33
ICNC | 132/33 | T2 | 2T0 | icnc_33
BBCC | 132/33 | T1 | 1T0 | bbcc_33
BBCC | 132/33 | T2 | 2T0 | bbcc_33
TMWT | 132/33 | T1 | 1T0 | tmwt_33
TMWT | 132/33 | T2 | 2T0 | tmwt_33
OZNA | 132/33 | T1 | 1T0 | ozna_33
OZNA | 132/33 | T2 | 2T0 | ozna_33
TRXC | 132/33 | T1 | 1T0 | trxc_33
TRXC | 132/33 | T2 | 2T0 | trxc_33
BTGH | 132/33 | T1 | 1T0 | btgh_33
BTGH | 132/33 | T2 | 2T0 | btgh_33
HKCK | 132/11 | T1 | 31 | hkck_11
HKCK | 132/11 | T2 | 32 | hkck_11
HKCK | 132/33 | T3 | 3T0 | hkck_33
HKCK | 132/33 | T4 | 4T0 | hkck_33
BTBN | 132/33 | T1 | 1T0 | btbn_33
BTBN | 132/33 | T2 | 2T0 | btbn_33
TJYA | 132/33 | T1 | 1T0 | tjya_33
TJYA | 132/33 | T2 | 2T0 | tjya_33
SDAI | 132/33 | T1 | 1T0 | sdai_33
SDAI | 132/33 | T2 | 2T0 | sdai_33