## delivery_point
local_trip_id | mnemonic | kV | feeder_id | breaker_id
blkg_11 | BLKG | 132/11 | T1 | 31
blkg_11 | BLKG | 132/11 | T2 | 32
blkg_33 | BLKG | 132/33 | T3 | 3T0
blkg_33 | BLKG | 132/33 | T4 | 4T0
srdr_33 | SRDR | 132/33 | T1 | 1T0
srdr_33 | SRDR | 132/33 | T2 | 2T0
kcpk_33 | KCPK | 132/33 | T1 | 1T0
kcpk_33 | KCPK | 132/33 | T2 | 2T0
rsid_11 | RSID | 132/11 | T1 | 31
rsid_11 | RSID | 132/11 | T2 | 32
bkpr_33 | BKPR | 132/33 | T3 | 3T0
bkpr_33 | BKPR | 132/33 | T4 | 4T0
tpgr_33 | TPGR | 132/33 | T3 | 3T0
tpgr_33 | TPGR | 132/33 | T4 | 4T0
sdyn_33 | SDYN | 132/33 | T1 | 1T0
sdyn_33 | SDYN | 132/33 | T2 | 2T0
nlai_11 | NLAI | 132/11 | T1 | 31
nlai_11 | NLAI | 132/11 | T2 | 32
muar_11 | MUAR | 132/11 | T2 | 32
muar_11 | MUAR | 132/11 | T3 | 33
cbru_22 | CBRU | 132/22 | T1 | 1T0
cbru_22 | CBRU | 132/22 | T2 | 2T0
pgdt_22 | PGDT | 132/22 | T1 | 1T0
pgdt_22 | PGDT | 132/22 | T2 | 2T0
tmpi_33 | TMPI | 132/33 | T1 | 1T0
tmpi_33 | TMPI | 132/33 | T2 | 2T0
sara_33 | SARA | 132/33 | T1 | 1T0
sara_33 | SARA | 132/33 | T2 | 2T0
pkni_33 | PKNI | 132/33 | T1 | 1T0
pkni_33 | PKNI | 132/33 | T2 | 2T0
hpgh_33 | HPGH | 132/33 | T1 | 1T0
hpgh_33 | HPGH | 132/33 | T2 | 2T0
estk_33 | ESTK | 132/33 | T1 | 1T0
estk_33 | ESTK | 132/33 | T2 | 2T0
krph_11 | KRPH | 132/11 | T1 | 31
krph_11 | KRPH | 132/11 | T2 | 32
pkid_11 | PKID | 132/11 | T1 | 31
pkid_11 | PKID | 132/11 | T2 | 32
pkid_33 | PKID | 132/33 | T3 | 3T0
pkid_33 | PKID | 132/33 | T4 | 4T0
kvrt_33 | KVRT | 132/33 | T3 | 3T0
kvrt_33 | KVRT | 132/33 | T4 | 4T0
mlbu_33 | MLBU | 132/33 | T3 | 3T0
mlbu_33 | MLBU | 132/33 | T4 | 4T0
stia_33 | STIA | 132/33 | T1 | 1T0
stia_33 | STIA | 132/33 | T2 | 2T0
dcty_33 | DCTY | 132/33 | T1 | 1T0
dcty_33 | DCTY | 132/33 | T2 | 2T0
mjlr_33 | MJLR | 132/33 | T1 | 1T0
mjlr_33 | MJLR | 132/33 | T2 | 2T0
shms_33 | SHMS | 132/33 | T1 | 1T0
shms_33 | SHMS | 132/33 | T2 | 2T0
scty_33 | SCTY | 132/33 | T1 | 1T0
scty_33 | SCTY | 132/33 | T2 | 2T0
cjya_33 | CJYA | 132/33 | T1 | 1T0
cjya_33 | CJYA | 132/33 | T2 | 2T0
cjya_33 | CJYA | 132/33 | T3 | 3T0
ddsa_33 | DDSA | 132/33 | T3 | 3T0
ddsa_33 | DDSA | 132/33 | T4 | 4T0
mgon_11 | MGON | 132/11 | T1 | 31
mgon_11 | MGON | 132/11 | T2 | 32
pauh_33 | PAUH | 132/33 | T1 | 1T0
pauh_33 | PAUH | 132/33 | T2 | 2T0
tmoh_33 | TMOH | 132/33 | T3 | 3T0
tmoh_33 | TMOH | 132/33 | T4 | 4T0
klbg_33 | KLBG | 132/33 | T3 | 3T0
klbg_33 | KLBG | 132/33 | T4 | 4T0
nkan_33 | NKAN | 132/33 | T1 | 1T0
nkan_33 | NKAN | 132/33 | T2 | 2T0
task_33 | TASK | 132/33 | T1 | 1T0
task_33 | TASK | 132/33 | T2 | 2T0
spkc_33 | SPKC | 132/33 | T3 | 3T0
spkc_33 | SPKC | 132/33 | T4 | 4T0
spkc_33 | SPKC | 132/33 | T5 | 5T0
nuni_11 | NUNI | 132/11 | T1 | 31
nuni_11 | NUNI | 132/11 | T2 | 32
tbru_22 | TBRU | 132/22 | T1 | 1T0
tbru_22 | TBRU | 132/22 | T2 | 2T0
kryg_33 | KRYG | 132/33 | T1 | 1T0
kryg_33 | KRYG | 132/33 | T2 | 2T0
hcom_33 | HCOM | 132/33 | T1 | 1T0
hcom_33 | HCOM | 132/33 | T2 | 2T0
shae_33 | SHAE | 132/33 | T3 | 3T0
shae_33 | SHAE | 132/33 | T4 | 4T0
shae_33 | SHAE | 132/33 | T5 | 5T0
shas_33 | SHAS | 132/33 | T1 | 1T0
shas_33 | SHAS | 132/33 | T2 | 2T0
pcor_33 | PCOR | 132/33 | T2 | 2T0
pcor_33 | PCOR | 132/33 | T3 | 3T0
pcor_33 | PCOR | 132/33 | T4 | 4T0
jtgh_11 | JTGH | 132/11 | T1 | 31
jtgh_11 | JTGH | 132/11 | T2 | 32
sjay_33 | SJAY | 132/33 | T1 | 1T0
sjay_33 | SJAY | 132/33 | T2 | 2T0
intn_33 | INTN | 132/33 | T3 | 3T0
intn_33 | INTN | 132/33 | T4 | 4T0
intn_11 | INTN | 132/11 | T1 | 31
intn_11 | INTN | 132/11 | T2 | 32
mpss_11 | MPSS | 132/11 | T1 | 31
mpss_11 | MPSS | 132/11 | T2 | 32
tjug_33 | TJUG | 132/33 | T1 | 1T0
tjug_33 | TJUG | 132/33 | T2 | 2T0
mjya_11 | MJYA | 132/11 | T1 | 31
mjya_11 | MJYA | 132/11 | T2 | 32
brgs_11 | BRGS | 132/11 | T1 | 31
brgs_11 | BRGS | 132/11 | T2 | 32
igbk_11 | IGBK | 132/11 | T1 | 31
igbk_11 | IGBK | 132/11 | T2 | 32
igbk_33 | IGBK | 132/33 | T3 | 3T0
igbk_33 | IGBK | 132/33 | T4 | 4T0
nkst_33 | NKST | 132/33 | T3 | 3T0
nkst_33 | NKST | 132/33 | T4 | 4T0
bbtg_33 | BBTG | 132/33 | T3 | 3T0
bbtg_33 | BBTG | 132/33 | T4 | 4T0
bimk_11 | BIMK | 132/11 | T1 | 31
bimk_11 | BIMK | 132/11 | T2 | 32
bimk_33 | BIMK | 132/33 | T3 | 3T0
bimk_33 | BIMK | 132/33 | T4 | 4T0
bntg_11 | BNTG | 132/11 | T1 | 31
bntg_11 | BNTG | 132/11 | T2 | 32
bwtn_33 | BWTN | 132/33 | T1 | 1T0
bwtn_33 | BWTN | 132/33 | T2 | 2T0
bwtn_11 | BWTN | 132/11 | T5 | 35
prgs_33 | PRGS | 132/33 | T3 | 3T0
prgs_33 | PRGS | 132/33 | T4 | 4T0
ampg_33 | AMPG | 132/33 | T3 | 3T0
ampg_33 | AMPG | 132/33 | T4 | 4T0
ahtm_33 | AHTM | 132/33 | T1 | 1T0
ahtm_33 | AHTM | 132/33 | T2 | 2T0
bjll_33 | BJLL | 132/33 | T1 | 1T0
bjll_33 | BJLL | 132/33 | T2 | 2T0
kbru_33 | KBRU | 132/33 | T1 | 1T0
kbru_33 | KBRU | 132/33 | T3 | 3T0
kbru_33 | KBRU | 132/33 | T5 | 5T0
pjst_33 | PJST | 132/33 | T1 | 1T0
pjst_33 | PJST | 132/33 | T2 | 2T0
pgtc_33 | PGTC | 132/33 | T1 | 1T0
pgtc_33 | PGTC | 132/33 | T2 | 2T0
pgie_22 | PGIE | 132/22 | T1 | 1T0
pgie_22 | PGIE | 132/22 | T2 | 2T0
pgie_22 | PGIE | 132/22 | T3 | 3T0
pchj_33 | PCHJ | 132/33 | T1 | 1T0
pchj_33 | PCHJ | 132/33 | T2 | 2T0
nsda_33 | NSDA | 132/33 | T1 | 1T0
nsda_33 | NSDA | 132/33 | T2 | 2T0
sdam_33 | SDAM | 132/33 | T1 | 1T0
sdam_33 | SDAM | 132/33 | T2 | 2T0
nspk_33 | NSPK | 132/33 | T1 | 1T0
nspk_33 | NSPK | 132/33 | T2 | 2T0
srdn_33 | SRDN | 132/33 | T1 | 1T0
srdn_33 | SRDN | 132/33 | T2 | 2T0
lkut_11 | LKUT | 132/11 | T1 | 31
lkut_11 | LKUT | 132/11 | T2 | 32
tgln_11 | TGLN | 132/11 | T1 | 31
tgln_11 | TGLN | 132/11 | T2 | 32
tgln_11 | TGLN | 132/11 | T3 | 33
kstr_11 | KSTR | 132/11 | T1 | 31
kstr_11 | KSTR | 132/11 | T2 | 32
nrwg_33 | NRWG | 132/33 | T1 | 1T0
nrwg_33 | NRWG | 132/33 | T2 | 2T0
tmsy_33 | TMSY | 132/33 | T1 | 1T0
tmsy_33 | TMSY | 132/33 | T2 | 2T0
mtnh_33 | MTNH | 132/33 | T5 | 5T0
mtnh_33 | MTNH | 132/33 | T6 | 6T0
mtnh_11 | MTNH | 132/11 | T1 | 31
mtnh_11 | MTNH | 132/11 | T2 | 32
mtnh_11 | MTNH | 132/11 | T3 | 33
ppjg_11 | PPJG | 132/11 | T1 | 11
ppjg_11 | PPJG | 132/11 | T2 | 11
tkmg_11 | TKMG | 132/11 | T1 | 11
tkmg_11 | TKMG | 132/11 | T2 | 11
tjid_33 | TJID | 132/33 | T3 | 3T0
tjid_33 | TJID | 132/33 | T4 | 4T0
tjid_11 | TJID | 132/11 | T1 | 31
tjid_11 | TJID | 132/11 | T2 | 32
ttjf_11 | TTJF | 132/11 | T1 | 31
ttjf_11 | TTJF | 132/11 | T2 | 32
stra_11 | STRA | 132/11 | T1 | 31
stra_11 | STRA | 132/11 | T2 | 32
rbdr_33 | RBDR | 132/33 | T3 | 3T0
rbdr_33 | RBDR | 132/33 | T4 | 4T0
rbdr_11 | RBDR | 132/11 | T1 | 31
rbdr_11 | RBDR | 132/11 | T2 | 32
bnta_11 | BNTA | 132/11 | T1 | 31
bnta_11 | BNTA | 132/11 | T2 | 32
klip_33 | KLIP | 132/33 | T3 | 3T0
klip_33 | KLIP | 132/33 | T4 | 4T0
klip_11 | KLIP | 132/11 | T1 | 31
klip_11 | KLIP | 132/11 | T2 | 32
jnka_33 | JNKA | 132/33 | T7 | 7T0
jnka_11 | JNKA | 132/11 | T1 | 31
jnka_11 | JNKA | 132/11 | T2 | 32
jtut_33 | JTUT | 132/33 | T1 | 1T0
jtut_33 | JTUT | 132/33 | T2 | 2T0
atjn_33 | ATJN | 132/33 | T3 | 3T0
atjn_33 | ATJN | 132/33 | T4 | 4T0
grun_11 | GRUN | 132/11 | T1 | 31
grun_11 | GRUN | 132/11 | T2 | 32
jeng_33 | JENG | 132/33 | T1 | 1T0
jeng_33 | JENG | 132/33 | T2 | 2T0
lmut_33 | LMUT | 132/33 | T1 | 1T0
lmut_33 | LMUT | 132/33 | T2 | 2T0
lmtm_33 | LMTM | 132/33 | T3 | 3T0
lmtm_33 | LMTM | 132/33 | T4 | 4T0
mdam_33 | MDAM | 132/33 | T1 | 1T0
mdam_33 | MDAM | 132/33 | T2 | 2T0
bcvs_11 | BCVS | 132/11 | T1 | 31
bcvs_11 | BCVS | 132/11 | T2 | 32
bcvs_33 | BCVS | 132/33 | T3 | 3T0
bcvs_33 | BCVS | 132/33 | T4 | 4T0
prja_11 | PRJA | 132/11 | T1 | 31
prja_11 | PRJA | 132/11 | T2 | 32
caah_11 | CAAH | 132/11 | T3 | 33
caah_11 | CAAH | 132/11 | T4 | 34
bkpg_11 | BKPG | 132/11 | T1 | 31
bkpg_11 | BKPG | 132/11 | T2 | 32
bspt_33 | BSPT | 132/33 | T3 | 3T0
bspt_33 | BSPT | 132/33 | T4 | 4T0
bspt_11 | BSPT | 132/11 | T1 | 31
bspt_11 | BSPT | 132/11 | T2 | 32
sgmt_11 | SGMT | 132/11 | T1 | 31
sgmt_11 | SGMT | 132/11 | T2 | 32
gmas_11 | GMAS | 132/11 | T1 | 31
gmas_11 | GMAS | 132/11 | T2 | 32
pbsr_33 | PBSR | 132/33 | T3 | 3T0
pbsr_33 | PBSR | 132/33 | T4 | 4T0
pbsr_11 | PBSR | 132/11 | T1 | 31
pbsr_11 | PBSR | 132/11 | T2 | 32
baha_33 | BAHA | 132/33 | T3 | 3T0
baha_33 | BAHA | 132/33 | T4 | 4T0
baha_11 | BAHA | 132/11 | T1 | 31
baha_11 | BAHA | 132/11 | T2 | 32
sptg_11 | SPTG | 132/11 | T1 | 31
sptg_11 | SPTG | 132/11 | T2 | 32
sptg_33 | SPTG | 132/33 | T3 | 3T0
sptg_33 | SPTG | 132/33 | T4 | 4T0
kkwg_11 | KKWG | 132/11 | T1 | 31
kkwg_11 | KKWG | 132/11 | T2 | 32
kplh_11 | KPLH | 132/11 | T1 | 31
kplh_11 | KPLH | 132/11 | T2 | 32
jmth_11 | JMTH | 132/11 | T1 | 31
jmth_11 | JMTH | 132/11 | T2 | 32
tkak_11 | TKAK | 132/11 | T3 | 31
tkak_11 | TKAK | 132/11 | T4 | 32
tkid_11 | TKID | 132/11 | T1 | 31
tkid_11 | TKID | 132/11 | T2 | 32
upsr_11 | UPSR | 132/11 | T1 | 31
upsr_11 | UPSR | 132/11 | T2 | 32
upsr_33 | UPSR | 132/33 | T3 | 3T0
upsr_33 | UPSR | 132/33 | T4 | 4T0
mcop_11 | MCOP | 132/11 | T1 | 31
mcop_11 | MCOP | 132/11 | T2 | 32
mcop_33 | MCOP | 132/33 | T3 | 3T0
mcop_33 | MCOP | 132/33 | T4 | 4T0
btga_33 | BTGA | 132/33 | T1 | 1T0
btga_33 | BTGA | 132/33 | T2 | 2T0
btga_33 | BTGA | 132/33 | T3 | 3T0
bbdg_33 | BBDG | 132/33 | T1 | 1T0
bbdg_33 | BBDG | 132/33 | T2 | 2T0
grsk_11 | GRSK | 132/11 | T1 | 31
grsk_11 | GRSK | 132/11 | T2 | 32
kptr_22 | KPTR | 132/22 | T1 | 1T0
kptr_22 | KPTR | 132/22 | T2 | 2T0
sdai_22 | SDAI | 132/22 | T7 | 37
sdai_22 | SDAI | 132/22 | T8 | 38
lkin_22 | LKIN | 132/22 | T1 | 1T0
lkin_22 | LKIN | 132/22 | T2 | 2T0
song_11 | SONG | 132/11 | T1 | 31
song_11 | SONG | 132/11 | T2 | 32
mtkb_11 | MTKB | 132/11 | T1 | 31
mtkb_11 | MTKB | 132/11 | T2 | 32
tmid_11 | TMID | 132/11 | T1 | 31
tmid_11 | TMID | 132/11 | T2 | 32
tmid_33 | TMID | 132/33 | T3 | 3T0
tmid_33 | TMID | 132/33 | T4 | 4T0
glgr_33 | GLGR | 132/33 | T1 | 1T0
glgr_33 | GLGR | 132/33 | T2 | 2T0
glgr_33 | GLGR | 132/33 | T3 | 3T0
bmtr_33 | BMTR | 132/33 | T1 | 1T0
bmtr_33 | BMTR | 132/33 | T2 | 2T0
bkws_33 | BKWS | 132/33 | T1 | 1T0
bkws_33 | BKWS | 132/33 | T2 | 2T0
kgar_33 | KGAR | 132/33 | T3 | 3T0
kgar_33 | KGAR | 132/33 | T4 | 4T0
shaw_33 | SHAW | 132/33 | T3 | 3T0
shaw_33 | SHAW | 132/33 | T4 | 4T0
shaw_11 | SHAW | 132/11 | T1 | 31
shaw_11 | SHAW | 132/11 | T2 | 32
shan_11 | SHAN | 132/11 | T1 | 31
shan_11 | SHAN | 132/11 | T2 | 32
shan_11 | SHAN | 132/11 | T3 | 33
shlb_33 | SHLB | 132/33 | T1 | 1T0
shlb_33 | SHLB | 132/33 | T2 | 2T0
bbtc_33 | BBTC | 132/33 | T1 | 1T0
bbtc_33 | BBTC | 132/33 | T2 | 2T0
bdng_33 | BDNG | 132/33 | T1 | 1T0
bdng_33 | BDNG | 132/33 | T2 | 2T0
kuln_33 | KULN | 132/33 | T1 | 1T0
kuln_33 | KULN | 132/33 | T2 | 2T0
dgun_11 | DGUN | 132/11 | T1 | 31
dgun_11 | DGUN | 132/11 | T2 | 32
chrg_11 | CHRG | 132/11 | T1 | 31
chrg_11 | CHRG | 132/11 | T2 | 32
klug_11 | KLUG | 132/11 | T1 | 31
klug_11 | KLUG | 132/11 | T2 | 32
majd_22 | MAJD | 132/22 | T1 | 1T0
majd_22 | MAJD | 132/22 | T2 | 2T0
dgid_33 | DGID | 132/33 | T1 | 1T0
dgid_33 | DGID | 132/33 | T2 | 2T0
ckai_11 | CKAI | 132/11 | T1 | 31
ckai_11 | CKAI | 132/11 | T2 | 32
pauh_11 | PAUH | 132/11 | T3 | 35
pauh_11 | PAUH | 132/11 | T4 | 36
bmyk_11 | BMYK | 132/11 | T1 | 31
bmyk_11 | BMYK | 132/11 | T2 | 32
bmyk_33 | BMYK | 132/33 | T3 | 3T0
bmyk_33 | BMYK | 132/33 | T4 | 4T0
prid_33 | PRID | 132/33 | T1 | 1T0
prid_33 | PRID | 132/33 | T2 | 2T0
prid_33 | PRID | 132/33 | T3 | 3T0
prid_33 | PRID | 132/33 | T4 | 4T0
pchp_33 | PCHP | 132/33 | T1 | 1T0
pchp_33 | PCHP | 132/33 | T2 | 2T0
pchp_33 | PCHP | 132/33 | T3 | 3T0
cbps_33 | CBPS | 132/33 | T3 | 3T0
cbps_33 | CBPS | 132/33 | T4 | 4T0
shab_33 | SHAB | 132/33 | T1 | 1T0
shab_33 | SHAB | 132/33 | T2 | 2T0
sgbt_33 | SGBT | 132/33 | T1 | 1T0
sgbt_33 | SGBT | 132/33 | T2 | 2T0
jeli_33 | JELI | 132/33 | T1 | 1T0
jeli_33 | JELI | 132/33 | T2 | 2T0
ppth_33 | PPTH | 132/33 | T1 | 1T0
ppth_33 | PPTH | 132/33 | T2 | 2T0
sjth_33 | SJTH | 132/33 | T1 | 1T0
sjth_33 | SJTH | 132/33 | T2 | 2T0
sjth_33 | SJTH | 132/33 | T5 | 5T0
zrna_11 | ZRNA | 132/11 | T1 | 31
zrna_11 | ZRNA | 132/11 | T2 | 32
chng_11 | CHNG | 132/11 | T1 | 31
chng_11 | CHNG | 132/11 | T2 | 32
chng_33 | CHNG | 132/33 | T3 | 3T0
chng_33 | CHNG | 132/33 | T4 | 4T0
bmka_11 | BMKA | 132/11 | T1 | 31
bmka_11 | BMKA | 132/11 | T2 | 32
bvta_11 | BVTA | 132/11 | T1 | 31
bvta_11 | BVTA | 132/11 | T2 | 32
mmka_11 | MMKA | 132/11 | T1 | 31
mmka_11 | MMKA | 132/11 | T2 | 32
tgbu_11 | TGBU | 132/11 | T1 | 31
tgbu_11 | TGBU | 132/11 | T2 | 32
tgbu_33 | TGBU | 132/33 | T3 | 3T0
tgbu_33 | TGBU | 132/33 | T4 | 4T0
brbi_11 | BRBI | 132/11 | T1 | 31
brbi_11 | BRBI | 132/11 | T2 | 32
brbi_33 | BRBI | 132/33 | T3 | 3T0
brbi_33 | BRBI | 132/33 | T4 | 4T0
kbrg_11 | KBRG | 132/11 | T1 | 31
kbrg_11 | KBRG | 132/11 | T2 | 32
kbrg_33 | KBRG | 132/33 | T3 | 3T0
kbrg_33 | KBRG | 132/33 | T4 | 4T0
ktgu_11 | KTGU | 132/11 | T1 | 31
ktgu_11 | KTGU | 132/11 | T2 | 32
ktgu_11 | KTGU | 132/11 | T3 | 33
ktgu_11 | KTGU | 132/11 | T4 | 34
gbdk_11 | GBDK | 132/11 | T1 | 31
gbdk_11 | GBDK | 132/11 | T2 | 32
gbdk_33 | GBDK | 132/33 | T3 | 3T0
gbdk_33 | GBDK | 132/33 | T4 | 4T0
brkt_33 | BRKT | 132/33 | T1 | 1T0
brkt_33 | BRKT | 132/33 | T2 | 2T0
brkt_33 | BRKT | 132/33 | T3 | 3T0
klai_11 | KLAI | 132/11 | T1 | 31
klai_11 | KLAI | 132/11 | T2 | 32
slng_11 | SLNG | 132/11 | T1 | 31
slng_11 | SLNG | 132/11 | T2 | 32
slng_33 | SLNG | 132/33 | T3 | 3T0
slng_33 | SLNG | 132/33 | T4 | 4T0
snai_11 | SNAI | 132/11 | T1 | 31
snai_11 | SNAI | 132/11 | T2 | 32
snai_33 | SNAI | 132/33 | T3 | 3T0
snai_33 | SNAI | 132/33 | T4 | 4T0
ttkj_33 | TTKJ | 132/33 | T1 | 1T0
ttkj_33 | TTKJ | 132/33 | T2 | 2T0
btai_33 | BTAI | 132/33 | T1 | 1T0
btai_33 | BTAI | 132/33 | T2 | 2T0
kule_33 | KULE | 132/33 | T1 | 1T0
kule_33 | KULE | 132/33 | T2 | 2T0
klpv_33 | KLPV | 132/33 | T1 | 1T0
klpv_33 | KLPV | 132/33 | T2 | 2T0
tkbu_33 | TKBU | 132/33 | T1 | 1T0
tkbu_33 | TKBU | 132/33 | T2 | 2T0
tpoi_22 | TPOI | 132/22 | T1 | 1T0
tpoi_22 | TPOI | 132/22 | T2 | 2T0
tpoi_22 | TPOI | 132/22 | T3 | 3T0
bpht_11 | BPHT | 132/11 | T1 | 31
bpht_11 | BPHT | 132/11 | T2 | 32
tpch_11 | TPCH | 132/11 | T1 | 31
tpch_11 | TPCH | 132/11 | T2 | 32
ygpg_11 | YGPG | 132/11 | T1 | 31
ygpg_11 | YGPG | 132/11 | T2 | 32
meru_33 | MERU | 132/33 | T3 | 3T0
meru_33 | MERU | 132/33 | T4 | 4T0
prot_33 | PROT | 132/33 | T1 | 1T0
prot_33 | PROT | 132/33 | T2 | 2T0
prot_33 | PROT | 132/33 | T3 | 3T0
klat_11 | KLAT | 132/11 | T1 | 31
klat_11 | KLAT | 132/11 | T2 | 32
umka_11 | UMKA | 132/11 | T1 | 31
umka_11 | UMKA | 132/11 | T2 | 32
umka_33 | UMKA | 132/33 | T3 | 3T0
umka_33 | UMKA | 132/33 | T4 | 4T0
tewa_33 | TEWA | 132/33 | T1 | 1T0
tewa_33 | TEWA | 132/33 | T2 | 2T0
imbi_33 | IMBI | 132/33 | T3 | 3T0
imbi_33 | IMBI | 132/33 | T4 | 4T0
imbi_33 | IMBI | 132/33 | T5 | 5T0
kdsa_33 | KDSA | 132/33 | T3 | 3T0
kdsa_33 | KDSA | 132/33 | T4 | 4T0
kdsa_33 | KDSA | 132/33 | T5 | 5T0
gway_33 | GWAY | 132/33 | T1 | 1T0
gway_33 | GWAY | 132/33 | T2 | 2T0
vdor_11 | VDOR | 132/11 | T1 | 31
vdor_11 | VDOR | 132/11 | T2 | 32
vdor_11 | VDOR | 132/11 | T7 | 31
pbtr_11 | PBTR | 132/11 | T1 | 31
pbtr_11 | PBTR | 132/11 | T2 | 32
ntbl_11 | NTBL | 132/11 | T1 | 31
ntbl_11 | NTBL | 132/11 | T2 | 32
spng_33 | SPNG | 132/33 | T1 | 1T0
spng_33 | SPNG | 132/33 | T2 | 2T0
pjam_11 | PJAM | 132/11 | T1 | 31
pjam_11 | PJAM | 132/11 | T2 | 32
pjam_33 | PJAM | 132/33 | T3 | 3T0
pjam_33 | PJAM | 132/33 | T4 | 4T0
mtin_11 | MTIN | 132/11 | T3 | 3T0
mtin_11 | MTIN | 132/11 | T4 | 4T0
brng_11 | BRNG | 132/11 | T1 | 31
brng_11 | BRNG | 132/11 | T2 | 32
brng_33 | BRNG | 132/33 | T3 | 3T0
brng_33 | BRNG | 132/33 | T4 | 4T0
brng_33 | BRNG | 132/33 | T5 | 5T0
brng_33 | BRNG | 132/33 | T6 | 6T0
smyh_11 | SMYH | 132/11 | T1 | 31
smyh_11 | SMYH | 132/11 | T2 | 32
kest_33 | KEST | 132/33 | T1 | 1T0
kest_33 | KEST | 132/33 | T2 | 2T0
amid_11 | AMID | 132/11 | T1 | 31
amid_11 | AMID | 132/11 | T2 | 32
amid_33 | AMID | 132/33 | T3 | 3T0
amid_33 | AMID | 132/33 | T4 | 4T0
bhgt_11 | BHGT | 132/11 | T1 | 31
bhgt_11 | BHGT | 132/11 | T2 | 32
bmkm_33 | BMKM | 132/33 | T1 | 1T0
bmkm_33 | BMKM | 132/33 | T2 | 2T0
plgi_33 | PLGI | 132/33 | T1 | 1T0
plgi_33 | PLGI | 132/33 | T2 | 2T0
utrm_22 | UTRM | 132/22 | T1 | 1T0
utrm_22 | UTRM | 132/22 | T2 | 2T0
utrm_33 | UTRM | 132/33 | T3 | 3T0
utrm_33 | UTRM | 132/33 | T4 | 4T0
ktgi_11 | KTGI | 132/11 | T3 | 31
ktgi_11 | KTGI | 132/11 | T4 | 32
pubb_22 | PUBB | 132/22 | T1 | 1T0
pubb_22 | PUBB | 132/22 | T2 | 2T0
rngm_11 | RNGM | 132/11 | T1 | 31
rngm_11 | RNGM | 132/11 | T2 | 32
klid_11 | KLID | 132/11 | T1 | 31
klid_11 | KLID | 132/11 | T2 | 32
klid_11 | KLID | 132/11 | T3 | 33
klid_11 | KLID | 132/11 | T4 | 34
nyor_11 | NYOR | 132/11 | T1 | 31
nyor_11 | NYOR | 132/11 | T2 | 32
msng_11 | MSNG | 132/11 | T1 | 31
msng_11 | MSNG | 132/11 | T2 | 32
msng_33 | MSNG | 132/33 | T3 | 3T0
msng_33 | MSNG | 132/33 | T4 | 4T0
tgmk_33 | TGMK | 132/33 | T1 | 1T0
tgmk_33 | TGMK | 132/33 | T2 | 2T0
tgmk_33 | TGMK | 132/33 | T3 | 3T0
kgar_11 | KGAR | 132/11 | T1 | 31
kgar_11 | KGAR | 132/11 | T2 | 32
sikd_33 | SIKD | 132/33 | T3 | 3T0
sikd_33 | SIKD | 132/33 | T4 | 4T0
lkdg_33 | LKDG | 132/33 | T3 | 3T0
lkdg_33 | LKDG | 132/33 | T4 | 4T0
sjtc_33 | SJTC | 132/33 | T1 | 1T0
sjtc_33 | SJTC | 132/33 | T2 | 2T0
bbru_33 | BBRU | 132/33 | T1 | 1T0
bbru_33 | BBRU | 132/33 | T2 | 2T0
smrk_11 | SMRK | 132/11 | T1 | 31
smrk_11 | SMRK | 132/11 | T2 | 32
selg_11 | SELG | 132/11 | T1 | 31
selg_11 | SELG | 132/11 | T2 | 32
stul_22 | STUL | 132/22 | T1 | 1T0
stul_22 | STUL | 132/22 | T2 | 2T0
sgad_11 | SGAD | 132/11 | T1 | 31
sgad_11 | SGAD | 132/11 | T2 | 32
sgad_11 | SGAD | 132/11 | T3 | 33
sgad_11 | SGAD | 132/11 | T4 | 34
psri_11 | PSRI | 132/11 | T1 | 31
psri_11 | PSRI | 132/11 | T2 | 32
sslg_11 | SSLG | 132/11 | T3 | 31
sslg_11 | SSLG | 132/11 | T4 | 32
pysf_11 | PYSF | 132/11 | T1 | 31
pysf_11 | PYSF | 132/11 | T2 | 32
pjml_11 | PJML | 132/11 | T3 | 31
pjml_11 | PJML | 132/11 | T4 | 32
pkan_11 | PKAN | 132/11 | T1 | 31
pkan_11 | PKAN | 132/11 | T2 | 32
pkan_11 | PKAN | 132/11 | T3 | 33
rpts_11 | RPTS | 132/11 | T1 | 31
rpts_11 | RPTS | 132/11 | T2 | 32
rngt_11 | RNGT | 132/11 | T1 | 31
rngt_11 | RNGT | 132/11 | T2 | 32
rngt_11 | RNGT | 132/11 | T3 | 33
gpth_33 | GPTH | 132/33 | T1 | 1T0
gpth_33 | GPTH | 132/33 | T2 | 2T0
pmka_33 | PMKA | 132/33 | T1 | 1T0
pmka_33 | PMKA | 132/33 | T2 | 2T0
dkmt_33 | DKMT | 132/33 | T1 | 1T0
dkmt_33 | DKMT | 132/33 | T2 | 2T0
dbay_33 | DBAY | 132/33 | T1 | 1T0
dbay_33 | DBAY | 132/33 | T2 | 2T0
elmw_33 | ELMW | 132/33 | T1 | 1T0
elmw_33 | ELMW | 132/33 | T2 | 2T0
pgeh_33 | PGEH | 132/33 | T1 | 1T0
pgeh_33 | PGEH | 132/33 | T2 | 2T0
jdhl_33 | JDHL | 132/33 | T1 | 1T0
jdhl_33 | JDHL | 132/33 | T2 | 2T0
ioim_33 | IOIM | 132/33 | T1 | 1T0
ioim_33 | IOIM | 132/33 | T2 | 2T0
kerc_33 | KERC | 132/33 | T1 | 1T0
kerc_33 | KERC | 132/33 | T2 | 2T0
pbtr_11 | PBTR | 132/11 | T1 | 31
pbtr_11 | PBTR | 132/11 | T2 | 32
dmht_33 | DMHT | 132/33 | T1 | 1T0
dmht_33 | DMHT | 132/33 | T2 | 2T0
nkst_33 | NKST | 132/33 | T3 | 3T0
nkst_33 | NKST | 132/33 | T4 | 4T0
pulu_33 | PULU | 132/33 | T1 | 1T0
pulu_33 | PULU | 132/33 | T2 | 2T0
ssww_33 | SSWW | 132/33 | T1 | 1T0
ssww_33 | SSWW | 132/33 | T2 | 2T0
pnwr_11 | PNWR | 132/11 | T1 | 31
pnwr_11 | PNWR | 132/11 | T2 | 32
klcc_11 | KLCC | 132/11 | T1 | 31
klcc_11 | KLCC | 132/11 | T2 | 32
spid_11 | SPID | 132/11 | T1 | 31
spid_11 | SPID | 132/11 | T2 | 32
spid_33 | SPID | 132/33 | T3 | 3T0
spid_33 | SPID | 132/33 | T4 | 4T0
gbng_11 | GBNG | 132/11 | T1 | 31
gbng_11 | GBNG | 132/11 | T2 | 32
gbng_33 | GBNG | 132/33 | T3 | 3T0
gbng_33 | GBNG | 132/33 | T4 | 4T0
blps_33 | BLPS | 132/33 | T1 | 1T0
blps_33 | BLPS | 132/33 | T2 | 2T0
kkup_11 | KKUP | 132/11 | T1 | 31
kkup_11 | KKUP | 132/11 | T2 | 32
tgbu_11 | TGBU | 132/11 | T1 | 31
tgbu_11 | TGBU | 132/11 | T2 | 32
tgbu_33 | TGBU | 132/33 | T3 | 3T0
tgbu_33 | TGBU | 132/33 | T4 | 4T0
ktih_11 | KTIH | 132/11 | T1 | 31
ktih_11 | KTIH | 132/11 | T2 | 32
psri_11 | PSRI | 132/11 | T1 | 31
psri_11 | PSRI | 132/11 | T2 | 32
grne_33 | GRNE | 132/33 | T1 | 1T0
grne_33 | GRNE | 132/33 | T2 | 2T0
cbjn_11 | CBJN | 132/11 | T1 | 31
cbjn_11 | CBJN | 132/11 | T2 | 32
cbjn_33 | CBJN | 132/33 | T3 | 3T0
cbjn_33 | CBJN | 132/33 | T4 | 4T0
mtkb_11 | MTKB | 132/11 | T1 | 31
mtkb_11 | MTKB | 132/11 | T2 | 32
jmth_11 | JMTH | 132/11 | T1 | 31
jmth_11 | JMTH | 132/11 | T2 | 32
mcrs_33 | MCRS | 132/33 | T1 | 1T0
mcrs_33 | MCRS | 132/33 | T2 | 2T0
pvbj_33 | PVBJ | 132/33 | T1 | 1T0
pvbj_33 | PVBJ | 132/33 | T2 | 2T0
fctr_33 | FCTR | 132/33 | T1 | 1T0
fctr_33 | FCTR | 132/33 | T2 | 2T0
pnga_33 | PNGA | 132/33 | T1 | 1T0
pnga_33 | PNGA | 132/33 | T2 | 2T0
srbi_33 | SRBI | 132/33 | T1 | 1T0
srbi_33 | SRBI | 132/33 | T2 | 2T0
jbsk_33 | JBSK | 132/33 | T1 | 1T0
jbsk_33 | JBSK | 132/33 | T2 | 2T0
shte_33 | SHTE | 132/33 | T1 | 1T0
shte_33 | SHTE | 132/33 | T2 | 2T0
adam_33 | ADAM | 132/33 | T1 | 1T0
adam_33 | ADAM | 132/33 | T2 | 2T0
msai_33 | MSAI | 132/33 | T1 | 1T0
msai_33 | MSAI | 132/33 | T2 | 2T0
mery_33 | MERY | 132/33 | T1 | 1T0
mery_33 | MERY | 132/33 | T2 | 2T0
tgtk_33 | TGTK | 132/33 | T1 | 1T0
tgtk_33 | TGTK | 132/33 | T2 | 2T0
sdnk_33 | SDNK | 132/33 | T1 | 1T0
sdnk_33 | SDNK | 132/33 | T2 | 2T0
pgad_33 | PGAD | 132/33 | T1 | 1T0
pgad_33 | PGAD | 132/33 | T2 | 2T0
jing_33 | JING | 132/33 | T1 | 1T0
jing_33 | JING | 132/33 | T2 | 2T0
snwg_33 | SNWG | 132/33 | T1 | 1T0
snwg_33 | SNWG | 132/33 | T2 | 2T0
tine_33 | TINE | 132/33 | T1 | 1T0
tine_33 | TINE | 132/33 | T2 | 2T0
cbjc_11 | CBJC | 132/11 | T3 | 33
cbjc_11 | CBJC | 132/11 | T4 | 34
cbjc_33 | CBJC | 132/33 | T1 | 1T0
cbjc_33 | CBJC | 132/33 | T2 | 2T0
mtre_33 | MTRE | 132/33 | T1 | 1T0
mtre_33 | MTRE | 132/33 | T2 | 2T0
mwsn_33 | MWSN | 132/33 | T1 | 1T0
mwsn_33 | MWSN | 132/33 | T2 | 2T0
plgi_33 | PLGI | 132/33 | T1 | 1T0
plgi_33 | PLGI | 132/33 | T2 | 2T0
vmbr_33 | VMBR | 132/33 | T1 | 1T0
vmbr_33 | VMBR | 132/33 | T2 | 2T0
vmbr_33 | VMBR | 132/33 | T3 | 3T0
vmbr_33 | VMBR | 132/33 | T4 | 4T0
icnc_33 | ICNC | 132/33 | T1 | 1T0
icnc_33 | ICNC | 132/33 | T2 | 2T0
bbcc_33 | BBCC | 132/33 | T1 | 1T0
bbcc_33 | BBCC | 132/33 | T2 | 2T0
tmwt_33 | TMWT | 132/33 | T1 | 1T0
tmwt_33 | TMWT | 132/33 | T2 | 2T0
ozna_33 | OZNA | 132/33 | T1 | 1T0
ozna_33 | OZNA | 132/33 | T2 | 2T0
trxc_33 | TRXC | 132/33 | T1 | 1T0
trxc_33 | TRXC | 132/33 | T2 | 2T0
btgh_33 | BTGH | 132/33 | T1 | 1T0
btgh_33 | BTGH | 132/33 | T2 | 2T0
hkck_11 | HKCK | 132/11 | T1 | 31
hkck_11 | HKCK | 132/11 | T2 | 32
hkck_33 | HKCK | 132/33 | T3 | 3T0
hkck_33 | HKCK | 132/33 | T4 | 4T0
btbn_33 | BTBN | 132/33 | T1 | 1T0
btbn_33 | BTBN | 132/33 | T2 | 2T0
tjya_33 | TJYA | 132/33 | T1 | 1T0
tjya_33 | TJYA | 132/33 | T2 | 2T0
sdai_33 | SDAI | 132/33 | T1 | 1T0
sdai_33 | SDAI | 132/33 | T2 | 2T0
astr_33 | ASTR | 132/33 | T3 | 3T0
astr_33 | ASTR | 132/33 | T4 | 4T0
uiam_33 | UIAM | 132/33 | T1 | 1T0
uiam_33 | UIAM | 132/33 | T2 | 2T0
btrz_11 | BTRZ | 132/11 | T1 | 31
btrz_11 | BTRZ | 132/11 | T2 | 32
btrz_33 | BTRZ | 132/33 | T3 | 3T0
btrz_33 | BTRZ | 132/33 | T4 | 4T0
pjyc_33 | PJYC | 132/33 | T1 | 1T0
pjyc_33 | PJYC | 132/33 | T2 | 2T0
kjng_11 | KJNG | 132/11 | T1 | 31
kjng_11 | KJNG | 132/11 | T2 | 32
kjng_33 | KJNG | 132/33 | T3 | 3T0
kjng_33 | KJNG | 132/33 | T4 | 4T0
pmju_11 | PMJU | 132/11 | T1 | 31
pmju_11 | PMJU | 132/11 | T2 | 32
pmju_33 | PMJU | 132/33 | T3 | 3T0
pmju_33 | PMJU | 132/33 | T4 | 4T0
pmju_33 | PMJU | 132/33 | T5 | 5T0
pmju_33 | PMJU | 132/33 | T6 | 6T0
rasa_11 | RASA | 132/11 | T1 | 31
rasa_11 | RASA | 132/11 | T2 | 32
kcmt_132 | KCMT | 132 | F1
kcmt_132 | KCMT | 132 | F2
kbmh_132 | KBMH | 132 | F1
kbmh_132 | KBMH | 132 | F2
kstl_132 | KSTL | 132 | F1
tltp_132 | TLTP | 132 | F1
shel_132 | SHEL | 132 | F1
shel_132 | SHEL | 132 | F2
ttan_132 | TTAN | 132 | F1
ttan_132 | TTAN | 132 | F2
astm_132 | ASTM | 132 | F1
astm_132 | ASTM | 132 | F2
bstl_275 | BSTL | 275 | F1
bstl_275 | BSTL | 275 | F2
jdsi_132 | JDSI | 132 | F1
jdsi_132 | JDSI | 132 | F2
pwsm_275 | PWSM | 275 | F1
pwsm_275 | PWSM | 275 | F2
mgst_275 | MGST | 275 | F1
mgst_275 | MGST | 275 | F2
asmb_132 | ASMB | 132 | F1
asmb_132 | ASMB | 132 | F2
mswk_132 | MSWK | 132 | F1
sron_132 | SRON | 132 | F1
sron2_132 | SRON | 132 | F2
sron_132 | SRON | 132 | F3
pwgr_275 | PWGR | 275 | F1
pwgr_275 | PWGR | 275 | F2
srnw_132 | SRNW | 132 | F1
mwta_132 | MWTA | 132 | F1
mwta_132 | MWTA | 132 | F2
estl_275 | ESTL | 275 | F1
estl_275 | ESTL | 275 | F2
hlnn_132 | HLNN | 132 | F1
hlnn_132 | HLNN | 132 | F2
hlnn_132 | HLNN | 132 | F3
hlnn_132 | HLNN | 132 | F4
htxd_132 | HTXD | 132 | F1
htxd_132 | HTXD | 132 | F2
cima_132 | CIMA | 132 | F1
cima_132 | CIMA | 132 | F2